## Sheet1
KAFES KİRİŞ DÜĞÜM NOKTASI BİRLEŞİM LEVHA BOYUTLANDIRMA HESABI (eşit kollu & farklı kollu korniyerler için) (inş.müh. Gürcan BERBEROĞLU tel:0532 366 02 04 www.betoncelik.com ) | [83 empty] | EŞİT KOLLU KORNİYERLER L tipi | a | b | s | a (mm.) | e (cm.)
[21 empty] | Dikkat sadece sarı hücrelere data girilecek.Eksi (-) çıkan değer olduğunda uzunlukları değiştirin. | [63 empty] | L.20.3 |  |  | 20 | 0.6
[14 empty] | üst başlık birleşim boyutları | [70 empty] | L.20.4 |  |  | 20 | 0.64
[44 empty] | birleşim levha boyutları | [35 empty] | Not : Bulon sırası uzunluğu veya kaynak uzunlukları belli ise bu hesabı kullanabilirsiniz.Sahada bu uzunlukları sarı hücrelere girerek levha boyutları kolayca belirlenebilir.Korniyer seçiminde hem eşit kollu korniyer hemde farklı kollu korniyer seçimi yapabilirsiniz.Farklı kollu korniyer seçiminde resimde görülen uzunluklar uzun kol uzunluğudur. |  |  |  |  | L.25.3 |  |  | 25 | 0.73
[85 empty] | L.25.4 |  |  | 25 | 0.76
[19 empty] | 207.0552 | [14 empty] | 100 | [11 empty] | 200 | [38 empty] | L.25.5 |  |  | 25 | 0.8
[85 empty] | L.30.3 |  |  | 30 | 0.84
[85 empty] | L.30.4 |  |  | 30 | 0.89
[39 empty] | 53.5898 | [45 empty] | L.30.5 |  |  | 30 | 0.92
[53 empty] | 103.5276 | [31 empty] | L.35.3 |  |  | 35 | 0.96
[8 empty] | 15 |  | ° | [74 empty] | L.35.4 |  |  | 35 | 1
[85 empty] | L.35.5 |  |  | 35 | 1.04
[39 empty] | 103.5276 | [45 empty] | L.35.6 |  |  | 35 | 1.08
[26 empty] | 27.4043 | [58 empty] | L.40.3 |  |  | 40 | 1.07
| 29.8 | [83 empty] | L.40.4 |  |  | 40 | 1.12
[55 empty] | 314.4255 | [29 empty] | L.40.5 |  |  | 40 | 1.16
[12 empty] | 20 | [72 empty] | L.40.6 |  |  | 40 | 1.2
|  | 70.2 | [50 empty] | 210.8979 | [31 empty] | L.45.4 |  |  | 45 | 1.23
[6 empty] | 2 adet korniyer | [20 empty] | 150 | [57 empty] | L.45.5 |  |  | 45 | 1.28
[6 empty] | L.100.14 | [32 empty] | 157.3081 | [45 empty] | L.45.6 |  |  | 45 | 1.32
[11 empty] | levha | [73 empty] | L.45.7 |  |  | 45 | 1.36
[85 empty] | L.50.4 |  |  | 50 | 1.36
[85 empty] | L.50.5 |  |  | 50 | 1.4
[85 empty] | L.50.6 |  |  | 50 | 1.45
[16 empty] | 50 | [7 empty] | 60 | [56 empty] | e// |  | bulon sırası uzunluğu |  | L.50.7 |  |  | 50 | 1.49
[85 empty] | L.50.8 |  |  | 50 | 1.52
[42 empty] | 50 |  |  |  | 90 |  |  | 60 | [35 empty] | L.50.9 |  |  | 50 | 1.56
[81 empty] | e |  |  |  | L.55.5 |  |  | 55 | 1.52
[14 empty] | korniyer | [70 empty] | L.55.6 |  |  | 55 | 1.56
[14 empty] | L.90.8 | [70 empty] | L.55.8 |  |  | 55 | 1.64
[81 empty] | e |  |  |  | L.55.10 |  |  | 55 | 1.72
[85 empty] | L.60.5 |  |  | 60 | 1.64
[81 empty] | e// |  |  |  | L.60.6 |  |  | 60 | 1.69
[19 empty] | 25 |  | 65 | [63 empty] | L.60.8 |  |  | 60 | 1.77
[85 empty] | L.60.10 |  |  | 60 | 1.85
[20 empty] | 90 | [64 empty] | L.65.6 |  |  | 65 | 1.8
[85 empty] | L.65.7 |  |  | 65 | 1.85
[85 empty] | L.65.8 |  |  | 65 | 1.89
[83 empty] | kaynak |  | L.65.9 |  |  | 65 | 1.93
[14 empty] | üst başlık birleşim boyutları | [67 empty] | kaynak uzunluğu |  |  | L.65.11 |  |  | 65 | 2
[49 empty] | birleşim levha boyutları | [35 empty] | L.70.6 |  |  | 70 | 1.93
[85 empty] | L.70.7 |  |  | 70 | 1.97
[19 empty] | 353.7004 | [14 empty] | 110 | [18 empty] | 341.6484 | [31 empty] | L.70.9 |  |  | 70 | 2.05
[85 empty] | L.70.11 |  |  | 70 | 2.13
[85 empty] | L.75.6 |  |  | 75 | 2.04
|  | 2 adet korniyer | [82 empty] | L.75.7 |  |  | 75 | 2.09
|  | L.110.10 | [41 empty] | 91.5444 | [40 empty] | L.75.8 |  |  | 75 | 2.13
[8 empty] | 15 |  | ° | [20 empty] | 25 | [53 empty] | L.75.10 |  |  | 75 | 2.21
[35 empty] | a = |  | 60 |  | ° | [45 empty] | L.75.12 |  |  | 75 | 2.29
[65 empty] | 185.8792 | [19 empty] | L.80.7 |  |  | 80 | 2.21
[31 empty] | 75 | [53 empty] | L.80.8 |  |  | 80 | 2.26
| 30.7 | [83 empty] | L.80.10 |  |  | 80 | 2.34
[67 empty] | 353.7952 | [17 empty] | L.80.12 |  |  | 80 | 2.41
[12 empty] | 20 | [72 empty] | L.80.14 |  |  | 80 | 2.48
|  | 79.3 | [41 empty] | 262.2508 | [40 empty] | L.90.8 |  |  | 90 | 2.5
[10 empty] | 150 | [23 empty] | 60 | [45 empty] | Eşit kollu korniyer |  |  |  |  | L.90.9 |  |  | 90 | 2.54
[85 empty] | L.90.11 |  |  | 90 | 2.62
[85 empty] | L.90.13 |  |  | 90 | 2.7
[65 empty] | 69.282 | [19 empty] | L.90.16 |  |  | 90 | 2.81
[85 empty] | L.100.8 |  |  | 100 | 2.74
[23 empty] | 116.1338 |  |  | levha | [58 empty] | L.100.10 |  |  | 100 | 2.82
[16 empty] | 50 | [47 empty] | 98.6339 | [20 empty] | L.100.12 |  |  | 100 | 2.9
[85 empty] | L.100.14 |  |  | 100 | 2.98
[85 empty] | L.100.16 |  |  | 100 | 3.06
[29 empty] | korniyer | [8 empty] | 57.9 | [10 empty] | 83.3558 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 181.0857 |  |  |  | 40 | [22 empty] | L.100.20 |  |  | 100 | 3.2
[14 empty] | korniyer | [14 empty] | L.80.7 | [50 empty] | Farklı kollu korniyer |  |  |  |  | L.110.10 |  |  | 110 | 3.07
[14 empty] | L.70.6 | [22 empty] | 22.1 | [17 empty] | 374.4415 | [29 empty] | L.110.12 |  |  | 110 | 3.15
[40 empty] | 80 | [44 empty] | L.110.14 |  |  | 110 | 3.21
[85 empty] | L.120.11 |  |  | 120 | 3.36
[85 empty] | L.120.12 |  |  | 120 | 3.4
[19 empty] | 19.3 |  | 50.7 | [63 empty] | L.120.13 |  |  | 120 | 3.44
[85 empty] | L.120.15 |  |  | 120 | 3.51
[20 empty] | 70 | [64 empty] | L.130.12 |  |  | 130 | 3.64
[85 empty] | L.130.14 |  |  | 130 | 3.72
[6 empty] | alt başlık birleşim boyutları | [78 empty] | L.130.16 |  |  | 130 | 3.8
[20 empty] | 80 | [64 empty] | L.140.13 |  |  | 140 | 3.92
[85 empty] | L.140.15 |  |  | 140 | 4
[19 empty] | 22.1 |  | 57.9 | [63 empty] | L.150.12 |  |  | 150 | 4.12
[43 empty] | birleşim levha boyutları | [41 empty] | L.150.14 |  |  | 150 | 4.21
[85 empty] | L.150.15 |  |  | 150 | 4.25
[42 empty] | 50 |  |  |  | 80 |  |  |  | 60 | [34 empty] | L.150.16 |  |  | 150 | 4.29
[13 empty] | korniyer | [71 empty] | L.150.18 |  |  | 150 | 4.36
[13 empty] | L.80.7 | [71 empty] | L.150.20 |  |  | 150 | 4.44
[85 empty] | L.160.15 |  |  | 160 | 4.49
[85 empty] | L.160.17 |  |  | 160 | 4.57
[16 empty] | 50 | [7 empty] | 60 | [60 empty] | L.160.19 |  |  | 160 | 4.65
[39 empty] | 165 | [13 empty] | 165 | [31 empty] | L.180.16 |  |  | 180 | 5.02
[85 empty] | L.180.18 |  |  | 180 | 5.1
[55 empty] | 265 | [29 empty] | L.180.20 |  |  | 180 | 5.18
[85 empty] | L.180.22 |  |  | 180 | 5.26
[85 empty] | L.200.16 |  |  | 200 | 5.52
[85 empty] | L.200.18 |  |  | 200 | 5.6
|  |  |  | 2 adet korniyer | [8 empty] | 150 | [71 empty] | L.200.20 |  |  | 200 | 5.68
|  |  |  | L.100.14 | [80 empty] | L.200.24 |  |  | 200 | 5.84
[39 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | [31 empty] | L.200.28 |  |  | 200 | 5.99
[85 empty] | L.250.18 |  |  | 250 | 6.84
[85 empty] | L.250.20 |  |  | 250 | 6.92
[85 empty] | L.250.22 |  |  | 250 | 7
[12 empty] | 15 |  | mm | [70 empty] | L.250.24 |  |  | 250 | 7.08
|  |  | 70.2 | [42 empty] | 190 | [37 empty] | FARKLI KOLLU KORNİYERLER L tipi | L.30.20.3 |  |  | 30 | 0.5
| 100 | [83 empty] | L.30.20.4 |  |  | 30 | 0.54
[85 empty] | L.40.20.3 |  |  | 40 | 0.44
|  | 29.8 | [82 empty] | L.40.20.4 |  |  | 40 | 0.48
[85 empty] | L.45.30.3 |  |  | 45 | 0.7
[85 empty] | L.45.30.4 |  |  | 45 | 0.74
[85 empty] | L.45.30.5 |  |  | 45 | 0.78
[85 empty] | L.50.30.5 |  |  | 50 | 0.74
[20 empty] | 90 | [64 empty] | L.50.40.4 |  |  | 50 | 1.03
[85 empty] | L.50.40.5 |  |  | 50 | 1.07
[19 empty] | 27 |  | 63 | [63 empty] | L.60.30.5 |  |  | 60 | 0.68
|  |  |  | alt başlık birleşim boyutları | [45 empty] | birleşim levha boyutları | [34 empty] | L.60.30.7 |  |  | 60 | 0.76
[37 empty] | 80 | [47 empty] | L.60.40.5 |  |  | 60 | 0.97
[35 empty] | 23.4 | [10 empty] | 50 |  |  |  | 90 |  |  |  | 71.6523 |  |  |  | 61.2836 | [26 empty] | L.60.40.6 |  |  | 60 | 1.01
[13 empty] | korniyer | [13 empty] | korniyer | [8 empty] | 56.6 | [48 empty] | L.60.40.7 |  |  | 60 | 1.05
[13 empty] | L.90.13 | [13 empty] | L.80.10 | [57 empty] | L.65.50.5 |  |  | 65 | 1.25
[23 empty] | 23.4433 | [37 empty] | 36.1237 | [23 empty] | L.65.50.7 |  |  | 65 | 1.33
[85 empty] | L.65.50.9 |  |  | 65 | 1.41
[16 empty] | 50 | [68 empty] | L.75.50.5 |  |  | 75 | 1.17
[61 empty] | 51.423 | [23 empty] | L.75.50.7 |  |  | 75 | 1.25
[85 empty] | L.75.50.9 |  |  | 75 | 1.32
[43 empty] | 165 | [41 empty] | L.75.55.5 |  |  | 75 | 1.33
[85 empty] | L.75.55.7 |  |  | 75 | 1.41
[35 empty] | a = |  | 40 |  | ° | [24 empty] | 265 | [20 empty] | L.75.55.9 |  |  | 75 | 1.48
[85 empty] | L.80.40.6 |  |  | 80 | 0.88
|  |  |  | 2 adet korniyer | [8 empty] | 150 | [48 empty] | 177.4533 | [22 empty] | L.80.40.8 |  |  | 80 | 0.95
|  |  |  | L.100.20 | [80 empty] | L.80.65.6 |  |  | 80 | 1.65
[32 empty] | 57.4533 | [52 empty] | L.80.65.8 |  |  | 80 | 1.73
[43 empty] | 100 | [41 empty] | L.80.65.10 |  |  | 80 | 1.81
[85 empty] | L.90.60.6 |  |  | 90 | 1.41
[85 empty] | L.90.60.8 |  |  | 90 | 1.49
[12 empty] | 15 | [20 empty] | 20 | [51 empty] | L.90.75.7 |  |  | 90 | 1.93
|  |  | 68 | [81 empty] | L.100.50.6 |  |  | 100 | 1.04
| 100 | [51 empty] | 272.9359 | [31 empty] | L.100.50.8 |  |  | 100 | 1.13
[85 empty] | L.100.50.10 |  |  | 100 | 1.2
|  | 32 | [33 empty] | 75 | [48 empty] | L.100.65.7 |  |  | 100 | 1.51
[85 empty] | L.100.65.9 |  |  | 100 | 1.59
[85 empty] | L.100.65.11 |  |  | 100 | 1.67
[85 empty] | L.100.75.7 |  |  | 100 | 1.83
[85 empty] | L.100.75.9 |  |  | 100 | 1.91
[10 empty] | üst başlık birleşim boyutları | [15 empty] | 2 adet korniyer | [58 empty] | L.100.75.11 |  |  | 100 | 1.99
[26 empty] | L.100.20 | [58 empty] | L.120.80.8 |  |  | 120 | 1.87
[85 empty] | L.120.80.10 |  |  | 120 | 1.95
[85 empty] | L.120.80.12 |  |  | 120 | 2.03
[20 empty] | 364.5561 | [13 empty] | 364.5561 | [31 empty] | birleşim levha boyutları | [18 empty] | L.120.80.14 |  |  | 120 | 2.1
[85 empty] | L.130.65.8 |  |  | 130 | 1.37
[62 empty] | 352.1342 | [9 empty] | 352.1342 | [12 empty] | L.130.65.10 |  |  | 130 | 1.45
[85 empty] | L.130.65.12 |  |  | 130 | 1.53
[8 empty] | 200 | [76 empty] | L.130.75.8 |  |  | 130 | 1.65
[44 empty] | 200 | [40 empty] | L.130.75.10 |  |  | 130 | 1.73
[56 empty] | 94.3541 | [28 empty] | L.130.75.12 |  |  | 130 | 1.81
[85 empty] | L.130.90.10 |  |  | 130 | 2.18
[9 empty] | 15 |  | ° | [32 empty] | 15 |  | ° | [38 empty] | L.130.90.12 |  |  | 130 | 2.26
[85 empty] | L.150.75.9 |  |  | 150 | 1.57
[56 empty] | 96.5926 | [22 empty] | 505.649 | [5 empty] | L.150.75.11 |  |  | 150 | 1.65
[85 empty] | L.150.90.10 |  |  | 150 | 2.03
[15 empty] | 150 | [23 empty] | 150 | [45 empty] | L.150.90.12 |  |  | 150 | 2.11
|  |  | 32 | [46 empty] | 32 | [34 empty] | L.150.100.10 |  |  | 150 | 2.34
[56 empty] | 287.3407 | [28 empty] | L.150.100.12 |  |  | 150 | 2.42
| 100 |  | 68 | [46 empty] | 68 |  |  | 100 | [31 empty] | L.150.100.14 |  |  | 150 | 2.5
[85 empty] | L.160.80.10 |  |  | 160 | 1.69
[85 empty] | L.160.80.12 |  |  | 160 | 1.77
[17 empty] | 230 | [7 empty] | a = |  | 40 |  | ° | [8 empty] | 230 | [16 empty] | 27.3616 | [29 empty] | L.160.80.14 |  |  | 160 | 1.85
[58 empty] | 25.8819 | [18 empty] | 25.8819 | [7 empty] | L.180.90.10 |  |  | 180 | 1.85
[27 empty] | 84.9909 | [57 empty] | L.180.90.12 |  |  | 180 | 1.93
[59 empty] | 140.1774 |  |  | 75.1754 |  |  |  |  | 221.7989 |  |  |  | 75.1754 |  |  | 140.1774 | [10 empty] | L.180.90.14 |  |  | 180 | 2.01
[27 empty] | 221.7989 | [57 empty] | L.200.100.10 |  |  | 200 | 2.01
[67 empty] | 704.2684 | [17 empty] | L.200.100.12 |  |  | 200 | 2.1
[85 empty] | L.200.100.14 |  |  | 200 | 2.18
[26 empty] | korniyer | [58 empty] | L.200.100.16 |  |  | 200 | 2.26
[26 empty] | L.80.8 | [58 empty] | L.250.90.10 |  |  | 250 | 1.56
[16 empty] | 22.6 | [68 empty] | L.250.90.12 |  |  | 250 | 1.65
[18 empty] | 57.4 | [20 empty] | 22.6 | [45 empty] | L.250.90.14 |  |  | 250 | 1.73
[37 empty] | 57.4 | [47 empty] | L.250.90.16 |  |  | 250 | 1.81
[16 empty] | 80 | [22 empty] | 80 | [45 empty] | YENİ
[12 empty] | alt başlık birleşim boyutları | [17 empty] | 90
|  |  |  | 80 | [23 empty] | 27 | [19 empty] | birleşim levha boyutları
[12 empty] | korniyer | [7 empty] | korniyer | [8 empty] | 63
[7 empty] | 22.6 |  |  |  |  | L.80.8 | [7 empty] | L.90.13
[5 empty] | 57.4 | [40 empty] | 51.423 | [6 empty] | 323.7006 | [5 empty] | 77.9423
191.2473
[42 empty] | 70.4112 | [18 empty] | 45
[32 empty] | a = |  | 40 |  | ° | [5 empty] | 61.2836
[32 empty] | b = |  | 60 |  | °
299.9038
254.9038
168.2091
150
[5 empty] | 20 |  |  | 75 | [21 empty] | 25
68
100
| 32 | [51 empty] | 453.0659
[19 empty] | 453.0659 | [10 empty] | 2 adet korniyer
L.100.20
[6 empty] | üst başlık birleşim boyutları | [40 empty] | birleşim levha boyutları | [9 empty] | 34.202
|  | 2 adet korniyer | [11 empty] | 287 | [12 empty] | 32 |  |  | 100
|  | L.100.20 | [47 empty] | 269.6918
68
[25 empty] | 20 | [14 empty] | 98.1598 | [19 empty] | 93.9693
[25 empty] | a = |  | 50 |  | ° | [10 empty] | 93.9693
[5 empty] | 10 | [19 empty] | b = |  | 60 |  | ° | [30 empty] | 123.4766
352.129
150
160
61.2836
100
73.3997
[14 empty] | 24.1002 | [15 empty] | 57.4 | [12 empty] | 34.202
[22 empty] | korniyer | [6 empty] | 22.6
[22 empty] | L.80.8 | [9 empty] | 80 | [12 empty] | 90 | [5 empty] | 100.7047 |  |  |  | 51.423 |  | 27.5641
303.8938
2 adet korniyer
L.90.9
[9 empty] | 25.4 |  | 64.6
90
[10 empty] | 80 | [6 empty] | alt başlık birleşim boyutları
[9 empty] | 22.1 |  | 57.9
2 adet korniyer
[16 empty] | L.80.7 | [32 empty] | birleşim levha boyutları
75
[48 empty] | 80 | [5 empty] | 153.7807 |  |  |  | 48.2091 |  |  | 28.0102
[19 empty] | korniyer | [8 empty] | 20.9
[14 empty] | 84.8367 |  |  |  |  | L.75.7 | [9 empty] | 54.1
19.6958
57.4533
[28 empty] | a = |  | 40 |  | °
250
[6 empty] | 150 | [22 empty] | b= | 90 |  | mm | [31 empty] | 82.8509
2 adet korniyer
L.90.9
90
[5 empty] | 10 | [21 empty] | 25
[31 empty] | 64.6 |  |  | 90
310
25.4
310
birleşim levha boyutları
[41 empty] | 34 |  |  |  | 120
[11 empty] | üst başlık ve alt başlık birleşim boyutları | [52 empty] | 969.9766
86
|  |  | 2 adet korniyer | [60 empty] | 893.8409 | [11 empty] | 76.1358
|  |  | L.120.12 | [13 empty] | 951.2056
[9 empty] | a = |  | 20 |  | °
20
96.4181
209.1813
325.3315
[43 empty] | 64.6 |  |  | 90
[43 empty] | 25.4 | [35 empty] | 90
548.0946
112.7631
2 adet korniyer
[38 empty] | 248.9133 |  | L.90.9
|  | 79.3 | [76 empty] | 248.9133
110 | [48 empty] | 110
30.7
[20 empty] | 103.9342 | [31 empty] | 41.0424
dikme boyutu
[11 empty] | 400 | [10 empty] | 125 | [5 empty] | 125 |  |  |  |  | 175 | [24 empty] | 400 | [12 empty] | 528.9342
[11 empty] | 72.6 | 27.4
[25 empty] | 250 | [37 empty] | 58.4761 | [5 empty] | alt başlık korniyer kesimi
2 adet korniyer
| L.110.10 | [29 empty] | 300 | [27 empty] | 21.2836
[11 empty] | 100 |  |  |  | 2 adet korniyer | [23 empty] | 279.5327 | [8 empty] | 289.5055
[15 empty] | L.100.8 | [25 empty] | 253.1085 | [17 empty] | 68.7164
ilave korniyer kesimi
82.354
7.646
16.2476
[10 empty] | üst başlık birleşim boyutları | [15 empty] | 2 adet korniyer
L.100.20
birleşim levha boyutları
[20 empty] | 191.7328 | [13 empty] | 212.2313
[64 empty] | 193.4819 | [7 empty] | 213.2819
[58 empty] | 51.8433 | [19 empty] | 57.1487
[9 empty] | 15 |  | ° | [32 empty] | 15 |  | ° | [11 empty] | 96.5926 | [19 empty] | 96.5926
294.7898
150
[15 empty] | 34.0069 | [23 empty] | 25
|  |  | 32 | [46 empty] | 32 | [7 empty] | 146.3539 | [19 empty] | 141.0485
| 100 |  | 68 | [46 empty] | 68 |  |  | 100
[61 empty] | 25.8819 | [13 empty] | 25.8819
[22 empty] | 145 | [9 empty] | 130
[64 empty] | 145 |  |  |  |  | 80 |  |  | 130
406.7638
korniyer
L.80.8
[26 empty] | 22.6 |  | 57.4
alt başlık birleşim boyutları
[18 empty] | 90 | [8 empty] | 80
[18 empty] | 64.6 | 25.4
80
korniyer
[10 empty] | L.90.9 | [16 empty] | 22.6 | [22 empty] | birleşim levha boyutları
|  |  |  | 75 | [23 empty] | 57.4
[6 empty] | 54.1 | [9 empty] | 30.5386 |  |  |  | 22.4046 | [10 empty] | korniyer | [14 empty] | 48.2091 |  |  | 145.4453 |  |  |  | 90 |  |  | 112.4046 |  |  | 69.282
[6 empty] | 20.9 | [24 empty] | L.80.8
[42 empty] | 76.1285 | [18 empty] | 39.1154
40
57.4533
|  |  | korniyer | [31 empty] | 220
L.75.7
[37 empty] | a = |  | 40 |  | ° | [22 empty] | 355
[37 empty] | b = |  | 60 |  | ° | [20 empty] | 275.8846
221.4181
[28 empty] | 180 | [5 empty] | 35
[5 empty] | 25 |  |  |  | 150 | [21 empty] | 20
68
100
32
465.341
2 adet korniyer
L.100.20
birleşim levha boyutları
[35 empty] | 32 |  |  | 100 | [16 empty] | 471.7467
[9 empty] | üst başlık birleşim boyutları | [25 empty] | 68 | [15 empty] | 130.7166 | [5 empty] | 315.1481 |  |  |  | 25.8819
326.2653
[9 empty] | 2 adet korniyer | [37 empty] | 84.4437 | [16 empty] | 96.5926
L.100.20
25
200
[11 empty] | 261.4333 | [22 empty] | a = |  | 15 |  | ° | [25 empty] | 198.7285 |  | 360.8516
[34 empty] | b = |  | 40 |  | ° | [8 empty] | 226.4079
[34 empty] | q = |  | 30 |  | °
160
61.2836
50
4.2469
[50 empty] | 86.6025 | [5 empty] | 321.6408 |  |  |  |  | 51.423
[15 empty] | 79.4641 | [6 empty] | 210 | [39 empty] | 12.0804
471.7467
57.4
[22 empty] | korniyer | [7 empty] | 22.6
[22 empty] | L.80.8 | [10 empty] | 80
[8 empty] | 32 |  | 68
100
alt başlık birleşim boyutları
[48 empty] | 80 | [17 empty] | birleşim levha boyutları
üst başlık birleşim boyutları
| 2 adet korniyer | [24 empty] | 32 |  |  | 100 | [17 empty] | 22.1 |  | 57.9 | [16 empty] | 80 |  |  |  |  | 120
| L.100.20 | [8 empty] | 287 | [43 empty] | 2 adet korniyer
[26 empty] | 68 | [27 empty] | L.80.7
25.8819
birleşim levha boyutları
[29 empty] | 277.2207 | [47 empty] | 160
[22 empty] | 74.2811 | [39 empty] | 250
|  |  |  | 10 | [32 empty] | 96.5926
120
[5 empty] | 150 | [16 empty] | 96.5926
90
[14 empty] | a = |  | 15 |  | °
[37 empty] | 234.2811 | [6 empty] | 150
160
[15 empty] | 187.2207 | [54 empty] | 200
10
25.8819
[14 empty] | 2 adet korniyer | [54 empty] | 64.6 |  | 90
[14 empty] | L.90.9 | [12 empty] | 90 | [5 empty] | 187.2207
25.4
303.1026
200
[8 empty] | 25.4 |  | 64.6 | [55 empty] | 2 adet korniyer
L.90.9
90
2 adet korniyer
[10 empty] | çapraz birleşim boyutları | [19 empty] | korniyer
[30 empty] | L.100.14 | [28 empty] | birleşim levha boyutları
[11 empty] | korniyer | [7 empty] | 210 | [19 empty] | 100
| 80 | [9 empty] | L.80.8 | [25 empty] | 70.2
|  |  |  | 57.4 | [57 empty] | 549.6726
[18 empty] | 150 | [19 empty] | 29.8 | [34 empty] | 124.792
22.6
[53 empty] | 13.8919 | [8 empty] | 334.3844 | [8 empty] | 76.6044
[35 empty] | 25 | [13 empty] | 103.0659 | [25 empty] | 64.2788
78.7846
[39 empty] | a = |  | 80 |  | °
[39 empty] | b = |  | 60 |  | °
[50 empty] | 124.5673 | [24 empty] | 125.9487 |  | 370.6965
korniyer
L.90.9
20
88.6327
64.2788
64.6
[26 empty] | 175 | [47 empty] | 91.8364
70.2
[40 empty] | 25.4 |  |  |  | 90 | [8 empty] | 91.1612
[5 empty] | 100 |  |  | 29.8
[55 empty] | 76.6044 | [7 empty] | 366.2787 | [7 empty] | 15.6283
190
birleşim levha boyutları
[41 empty] | 34 |  |  |  | 120
[11 empty] | üst başlık ve alt başlık birleşim boyutları | [51 empty] | 691.1864
86
|  |  | 2 adet korniyer | [6 empty] | a = |  | 17 |  | ° | [47 empty] | 615.0637 | [9 empty] | 76.1228
|  |  | L.120.12 | [6 empty] | b = |  | 70 |  | °
643.167
[33 empty] | 20 | [14 empty] | 188.0438
248.9864
[29 empty] | 2 adet korniyer | [7 empty] | 134.2298
L.90.9
114.7566
462.8004
[37 empty] | 84.5723 | [38 empty] | 84.5723
50
64.6
160
|  | 79.3 | [26 empty] | 25.4 |  |  | 90
110 | [36 empty] | 129.2417 | [38 empty] | 129.2417
| 30.7 | [28 empty] | 95.1453
dikme boyutu
[52 empty] | 35.0846 | [20 empty] | 30.7818
[11 empty] | 400 | [10 empty] | 225.32 |  |  | 30.7818
[11 empty] | 72.6 | 27.4 | [47 empty] | 400 | [9 empty] | 225.32
200
2 adet korniyer
| L.110.10 | [36 empty] | 315.9438 | [8 empty] | 324.3208
[5 empty] | 2 adet korniyer | [5 empty] | 100 | [28 empty] | 293.7477
L.100.8
90
[19 empty] | 64.6 |  |  | 25.4
alt başlık birleşim boyutları
birleşim levha boyutları
378.9375
korniyer
[11 empty] | L.90.9 | [45 empty] | 124.7375 | [5 empty] | 90 | [6 empty] | 164.2
[35 empty] | 200 | [40 empty] | 220
[10 empty] | a = |  | 40 |  | ° | [37 empty] | 352.608
444.5333
2 adet korniyer
L.120.12
20
[41 empty] | 86 |  |  | 120 | [31 empty] | 120
34
104.5333
189.6
91.9253
175
[56 empty] | 77.1345 |  |  |  |  | 124.578 | [8 empty] | 177.225
86
|  |  |  | 120 |  |  | 34
üst başlık birleşim boyutları
[43 empty] | 2 adet korniyer | [22 empty] | birleşim levha boyutları
[17 empty] | 450 | [16 empty] | 450 | [8 empty] | L.120.12
|  |  |  | 2 adet korniyer | [59 empty] | 449.0675 | [8 empty] | 449.0675
|  |  |  | L.120.12 | [13 empty] | 10 |  | °
79.1827
30
118.1769
|  | 34 | [76 empty] | 451.8512
34
120 | [57 empty] | 122.3849
|  |  | 86 | [5 empty] | 20 | [32 empty] | 20 | [6 empty] | 86 |  |  |  | 120
[55 empty] | 300 |  | 68.944
[8 empty] | korniyer | [48 empty] | 63.1627
[8 empty] | L.90.9 | [34 empty] | korniyer | [16 empty] | 20.8378 |  | 48.8024 | 57.8509 | [10 empty] | 57.8509 |  | 48.8024 | 20.8378
L.90.9
[66 empty] | 293.3765 |  |  | 100 |  | 249.7765
898.1351
[24 empty] | 126.3788 |  |  |  |  | 82.7788
25.4
[8 empty] | 25.4 | [8 empty] | a = |  | 50 |  | ° | [11 empty] | korniyer | [7 empty] | 64.6
[10 empty] | 64.6 | [6 empty] | a= | 218 |  | mm | [12 empty] | L.100.10 | [9 empty] | 90
90
28.2
[5 empty] | Not: birleşim y eksenine göre simetriktir. | [21 empty] | 71.8
100








b













a