## onsayfa
1 / 2
İL : |  | ………………………………………… | [5 empty] | DEPREM AFETİ SONRASI HASAR TESPİT FORMU
İlçe : |  | ………………………………………… | [5 empty] | BETONARME BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN KULLANILACAKTIR | [19 empty] | DİKKAT SADECE SARI HÜCRELERE DATA GİRİLECEK
Belde: |  | …………………………………………
Mezra : |  | ………………………………………… | [5 empty] | Her betonarme bina için bu form ayrı ayrı doldurulacaktır.
Köy : |  | …………………………………………
Mahalle : |  | …………………………………………
FORMU TANZİM EDEN UZMANLAR | [20 empty] | ONAY
Ad-Soyad | [6 empty] | Ad-Soyad | [5 empty] | Ad-Soyad | [7 empty] | Ad-Soyad
Mesleği | [6 empty] | Mesleği | [5 empty] | Mesleği | [7 empty] | Mesleği
Dairesi | [6 empty] | Dairesi | [5 empty] | Dairesi | [7 empty] | Dairesi
İmza | [6 empty] | İmza | [5 empty] | İmza | [7 empty] | İmza
Tespit Tarihi |  | 1 | / | 4 | / | 2023 | Tespit Tarihi | 1 | / | 4 | / | 2023 | Tespit Tarihi |  |  | 1 | / | 4 | / | 2023 | Tespit Tarihi |  | 1 | / | 4 | / | 2023
1 - BİNA İDARİ BİLGİLERİ
1.1 - BİNA GENEL BİLGİLERİ
Cadde Sokak | [6 empty] | Kapı No |  |  | Ada |  |  |  | Konumu | [8 empty] | KAT ADEDİ |  |  |  | Bodrum
[16 empty] | Bağımsız Bina |  |  |  | Bitişik Düzende Bina | [6 empty] | Zemin
[10 empty] | Pafta | [16 empty] | Asma
GPS Koord. | X: | [5 empty] | Yapım Yılı | [12 empty] | Taşıyıcı Sistemler Birbirinden Bağımsız | [6 empty] | Normal
[10 empty] | Parsel | [12 empty] | TOPLAM |  |  | 0 | KAT
| Y: | [18 empty] | Taşıycı Sistemler Ortak
Foto No
1.2- BİNA TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ
Taşıyıcı Sistem Türü |  |  | Betonarme Çerçeve |  |  |  | Betonarme Perde - Çerçeve |  |  | Betonarme Perde |  |  |  |  | Karma
[14 empty] | KONTROL |  |  |  | Gözlemlenen en büyük hasar betonarme olan kattamı ?
[20 empty] | EVET |  | HAYIR |  | HAYIR ise YIĞMA formunu kullanınız
1.3- AFETZEDE BİLGİLERİ
Sıra | Hane No |  | Adı - Soyadı |  |  |  |  | Baba Adı |  |  |  | Mülkiyet M , K , H |  | Kullanım Amacı K , T , A |  |  | Diğer Hususlar Metruk, Samanlık, Depo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.4- BİNA ÖZET BİLGİSİ
Konut Adedi (K) |  | Ticarethane Adedi (T) |  |  | Ahır Adedi (A) |  | En Büyük Taşıyıcı Sistem Hasarının * Olduğu Kat (Gözlemsel)
* En büyük taşıyıcı sistem hasarı (a) yıkılma, (b) kısmi yıkılma, ( c ) sıvılaşmaya bağlı aşırı oturma, (d) üst yapıda gözle görülür düzeyde kat ötelemesi ise bu formun arka sayfasını doldurmayınız!
Toplam Bağımsız Hane Sayısı |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | GÖÇME VAR!
İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Seminer notlarından alınmıştır. 3 / 12 /2015
www.betoncelik.com

## arkasayfa
2 / 2
ÖNEMLİ NOT : Binanın cephe üzerindeki kolon ve/veya perdelerinin bir kaçında ağır hasarın gözlenmesi durumunda, Hasar Tespit Formu bina cephesindeki elemanlar incelenerek doldurulabilir. | [24 empty] | DİKKAT SADECE SARI HÜCRELERE DATA GİRİLECEK
2 - TAŞIYICI SİSTEM HASAR BİLGİLERİ
En büyük hasarın gözlemlendiği katta doldurulacaktır.
En büyük hasarın gözlemlendiği kattaki tüm kolon ve varsa perdelerin toplam sayısı tespit edilecektir.
2.1 - Ağır Hasarlı Düşey Eleman Sayısı | [8 empty] | Birleşim bölgesinde kayma hasarlı eleman / Donatısı burkulan eleman / Donatısı sıyrılan eleman / Kayma çatlaklı eleman (çatlak genişliği >= 2mm) / Eğilme çatlaklı eleman (çatlak genişliği >= 2mm ) | [10 empty] | Ağırlıklı Düşey Eleman Sayısı
Kolon (adet) |  |  |  | Perde (adet)
C1 = | 2 |  |  | P1 = |  | 1 | [13 empty] | (T)
2.2 - Orta Hasarlı Düşey Eleman Sayısı | [8 empty] | Birleşim bölgesinde hasarlı eleman / Kayma çatlaklı eleman (çatlak genişliği 1mm ~ 2mm) / Eğilme çatlaklı eleman (çatlak genişliği 1mm ~ 2mm ) / Korozyon çatlaklı ve pas payı atan eleman | [10 empty] | T = ∑ Ci + 2 * ∑ Pi
Kolon (adet) |  |  |  | Perde (adet)
C2 = |  |  |  | P2 = | [15 empty] | T = |  |  | 14
2.3 - Diğer Düşey Eleman Sayısı | [8 empty] | Kayma çatlaklı eleman (çatlak genişliği <1mm) / Eğilme çatlaklı eleman (çatlak genişliği <1mm ) / Herhangi bir hasarın görülmediği eleman
Kolon (adet) |  |  |  | Perde (adet) | [15 empty] | Ağırlıklı Ağır ve Orta Hasarlı Kolon+Perde Sayısı ( H )
C3 = | 8 |  |  | P3 = |  | 1
2.4 - Toplam Düşey Eleman Sayısı | [19 empty] | H = C1 + 2 * P1 + 0,9 * ( C2 + 2 * P2 )
Kolon (adet) |  |  |  | Perde (adet)
∑ Ci = | 10 |  |  | ∑ Pi = |  | 2 | [13 empty] | H = |  |  | 4
2.5 - BETONARME KİRİŞLERİN HASAR DURUMU
Mesnetlere yakın bölgelerde Kayma ve/veya Eğilme Çatlağı genişliğinin >2mm olduğu birden fazla kirişin olması durumunda | [17 empty] | Hasara Katkısı (HK1)
çatlak genişliği >2mm olduğu bir adetten fazla kiriş | [17 empty] | HK1 = |  |  | 0.1
2.6 - TEMEL ZEMİNİNE BAĞLI HASAR DURUMU
Z- Zeminde Oturma (sıvılaşmaya bağlı olarak bina çevresinde gözlenen oturma nedeniyle oluşan hasar durumu) ( yok ise Z = 1 ; var ise Z = 1,2)
[10 empty] | VAR |  | Z = | 1.2
3 - TAŞIYICI OLMAYAN SİSTEM ELEMANLARINA AİT HASAR DURUMU
N1 - Çatı / Kalkan Duvar Hasarı |  |  |  |  | N2 - Merdiven Hasarı | [5 empty] | N3 - Baca / Parapet Hasarı |  |  |  | N4 - Bölme duvarlarında kayma hasarı |  |  |  |  | Hasara Katkısı (HK2)
VAR ise 1 ; YOK ise 0 |  |  |  |  | VAR ise 1 ; YOK ise 0 | [5 empty] | VAR ise 1 ; YOK ise 0 |  |  |  | VAR ise 1 ; YOK ise 0 |  |  |  |  | 0,0125 * ( N1 + N2 + N3 + N4 )
VAR |  |  |  |  | VAR | [5 empty] | YOK |  |  |  | YOK |  |  |  |  | HAK2 = |  | 0.025
N1 = |  | 1 |  |  | N2 = |  |  | 1 |  |  | N3 = |  | 0 |  | N4 = |  | 0
4 - FORMUN NASIL DOLDURULDUĞU
İçeriye girilerek tüm elemanlar üzerinden | [13 empty] | Sadece cephe üzerindeki taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlar üzerinden
5 - TAŞIYICI SİSTEM ELAMANLARI İÇİN HASARIN DERECELENDİRİLMESİ
Hasar Oranı | [6 empty] | Toplam Hasar Puanı | [6 empty] | THO * 100 = |  |  |  |  | 46.7857
[14 empty] | >= 40 |  | 40 > THO >= 20 |  |  |  | 20 > THO > 0 |  | = 0
HO = ( H / T ) | [6 empty] | THO = HO * Z + HK1 + HK2 | [6 empty] | AĞIR |  | ORTA |  |  |  | HAFİF |  | HASARSIZ
HO = |  |  | 0.28571 |  |  |  | THO = |  |  |  | 0.46786 |  |  | X
İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Seminer notlarından alınmıştır. 3 / 12 /2015
www.betoncelik.com